[회사로고] 사업장명:

⚠ 본 허가서는 화재·폭발 위험장소에서 화기작업 전 반드시 발급받아야 합니다. 유효기간: 당일 작업 종료시까지 (최대 8시간)

화기작업 허가서

문서번호:	       
보존: 3년

| 1. 기본 정보 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발급일자 |  |  | 허가기간 | 202 년 월 일 : ~ : |
| 작업장소 |  |  | 작업업체 |  |
| 작업내용 |  |  |  |  |
| 작업책임자 |  | (연락처 : ) | 폭발위험구분 | □비위험 □ 0종 □ 1종 □ 2종 |
| 작업종류 | □ 용접 □ 용단 □ 연삭 □ 가열/건조 □ 기타 : _________________ |  |  |  |

| 2. 화재감시자 지정 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 성명 | 연락처 | 배치위치 | 비고 |
| 제1호 |  |  |  |  |
| 제2호 |  |  |  |  |
| 제3호 |  |  |  |  |

| 3. 작업 전 안전조치 확인사항 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 작업 반경 11m 이내 가연물 제거/방염덮개 | 확인자: |  | 작업자 화재예방·비상대피 교육 실시 | 확인자: |
|  | 소화기구(소화기 2대 이상) 비치 | 확인자: |  | 배관 맹판(Blind) 설치 및 태그 부착 (해당 시) | 확인자: |
|  | 불티 비산방지 조치(불티방지포 등) 실시 | 확인자: |  | 밸브 Lock-out/Tag-out 설치 (해당 시) | 확인자: |
|  | 인화성 가스 농도 측정 (폭발하한계 25% 이하) | 확인자: |  | 배관 내 위험물질 Purge·세정 완료 (해당 시) | 확인자: |
|  | 밀폐공간 환기설비 및 산소농도(18~23.5%) | 확인자: |  | 전기 차단 확인 (해당 시) | 확인자: |
|  | 화재감시자 지정·배치 완료 | 확인자: | 가스농도: 가연성 % 산소 % 독성 ppm (측정자: ) |  |  |

⚠ [2026.3.2 시행] 산업안전보건기준에 관한 규칙 개정 - 불티방지포는 KFI 성능인증품 사용 의무

| 4. 잔불 점검 기록표 (작업 종료 후 필수) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 점검시간 | 이상유무 | 특이사항·조치 | 점검자(서명) |
| 작업 직후 |  | 무 유 |  |  |
| 30분 후 |  | 무 유 |  |  |
| 1시간 후 |  | 무 유 |  |  |

| 작업업체 책임자 | 화재감시자 | 안전관리자 | 현장소장/공장장 |
| --- | --- | --- | --- |
| (서명/인) | (서명/인) | (서명/인) | (서명/인) |
| 상기 화기작업에 대한 모든 안전조치를 완료하였음을 확인하며 화기작업을 승인합니다. |  |  |  |